# Правила пожарной безопасности при использовании печного отопления

Чтобы не допустить пожара в жилых домах от печного отопления необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не допускать эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений. 
2. У топочного отверстия печи к полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров. 
3. Дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь разделку (кирпичную кладку) не менее 38 сантиметров. 
4. Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца. 
5. Не складывать и не ставить около печей различные горючие материалы, а также не сушить дрова на плитах и печах. 
6. Не растапливать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. 
7. Не высыпать не затушенную золу вблизи сгораемых строений; 
8. Не оставлять без присмотра топящиеся печи.

Действия в случае пожара: 
1. Сообщить о пожаре по телефону «2-12-01», (с мобильного – «112»). При сообщении точно указать адрес пожара, фамилию и телефон звонившего. 
2. Принять меры по спасению людей и имущества. 
3. До прибытия пожарной охраны организовать тушение пожара подручными средствами. 
4. Организовать встречу пожарной охраны.